# Совет депутатов

муниципального образования

Яфаровский сельсовет

Александровского района

Оренбургской области

второго созыва

###### РЕШЕНИЕ

от 28.03.2014  № 123

Об утверждении Положения об

организации уличного освещения

на территории муниципального

образования Яфаровский сельсовет

Александровского района

Оренбургской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», Инструкцией по проектированию наружного

освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82

Госгражданстроя), утвержденной приказом Государственного комитета по

гражданскому строительству и архитекруре при Госстрое СССР от

14.01.1982 года № 13, сводом правил «СНиП 23-82-95 «Естественное и

искусственное освещение», утвержденных Приказом Министерства

регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783,

Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом

Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 года № 204,

Уставом муниципального образования Яфаровский сельсовет, Совет

депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об организации уличного освещения на

территории муниципального образования Яфаровский сельсовет

Александровского района Оренбургской области» согласно приложению.

2. Решение вступает в силу после его официального обнародования

(опубликования) и размещения на странице официального сайта

муниципального образования Яфаровский сельсовет в сети Интернет.

Глава муниципального образования                           И.Р.Яхудин

Разослано: в дело, администрации Яфаровского сельсовета, прокурору.

Приложение к решению

Совета депутатов

муниципального образования

Яфаровский сельсовет

от 28.03.2014 № 123

Положение

об организации уличного освещения на территории

муниципального образования Яфаровский сельсовет

Александровского района Оренбургской области

Положение разработано на основании Федерального закона

от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального

образования Яфаровский сельсовет.

Положение определяет организационно-правовое, финансовое

обеспечение осуществления деятельности по освещению улицнаселенных

пунктов муниципального образования Яфаровский сельсовет.

1. Общие положения

1.В настоящем Положении используются следующие понятия и термины:

1) уличное освещение – следующие виды освещения улиц:

функциональное освещение, иллюминация;

2) функциональное освещение – уличное освещение, которое осуществляется стационарными установками, освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения обычные;

3) иллюминация – декоративное освещение, в том числе праздничное,

предназначенное только для украшения улиц, площадей, зданий, сооружений

и элементов ландшафта без необходимости создания определенного уровня

освещенности.

2. Участниками отношений, регулируемых настоящим Положением,

являются: совет депутатов, администрация муниципального образования

Яфаровский сельсовет и организации, оказывающие услуги по текущему

содержанию, техническому обслуживанию и эксплуатации муниципальных

объектов уличного освещения (далее – специализированные организации,

осуществляющие уличное освещение).

2. Полномочия органов местного самоуправления муниципального

образования Яфаровский сельсовет по организации уличного освещения

1. Совет депутатов муниципального образования Яфаровский

сельсовет осуществляет следующие полномочия:

1) принимает нормативные правовые акты в области деятельности, связанные с организацией уличного освещения населенных пунктов

муниципального образования Яфаровский сельсовет в соответствии с

законодательством Российской Федерации;

2) утверждает расходы местного бюджета на организацию уличного

освещения населенных пунктов муниципального образования Яфаровский

сельсовет;

3) осуществляет контроль за деятельностью администрации муниципального образования Яфаровский сельсовет по организации уличного освещения населенных пунктов муниципального образования Яфаровский сельсовет;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Оренбургской области, Александровского района,

Уставом муниципального образования Яфаровский сельсовет в пределах

компетенции.

2. Администрация муниципального образования Яфаровский сельсовет

1) заключает договора на техническое обслуживание сетей уличного

освещения, на ремонт муниципальных объектов уличного освещения, на

иные работы в целях организации уличного освещения на территории

муниципального образования Яфаровский сельсовет;

2) осуществляет контроль за текущим содержанием, техническим

обслуживанием и эксплуатацией муниципальных объектов уличного освещения, за обеспечением их сохранности;

3) разрабатывает основные направления инвестиционной политики в области развития уличного освещения территории муниципального образования Яфаровский сельсовет;

4) утверждает долгосрочные муниципальные программы в области

реконструкции, модернизации уличного освещения территории

муниципального образования Яфаровский сельсовет;

5) разрабатывает и утверждает графики включения и отключения уличного освещения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению населенных пунктов муниципального образования

Яфаровский сельсовет;

6) проводит инвентаризацию существующих сетей уличного освещения

на территории муниципального образования Яфаровский сельсовет;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Оренбургской области, Александровского района,

Уставом муниципального образования Яфаровский сельсовет в пределах

компетенции.

3. Требования к организации уличного освещения

1. Обустройство уличного освещения на территории муниципального

образования Яфаровский сельсовет должно выполняться в соответствии с

требованиями действующего законодательства;

1) Инструкцией по проектированию наружного освещения городов,

поселков и сельских населенных пунктов (СН 541-82 Госгражданстроя),

утвержденной приказом государственного комитета по гражданскому

строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 14.01.1982г № 13;

2) сводом правил «СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное

освещение», утвержденных приказом Министерства регионального развития

Российской Федерации от 27.12.2010 № 783;

3) Правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом

Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

2. Освещение улиц на территории муниципального образования

Яфаровский сельсовет осуществляется непрерывно в вечернее и ночное

время.

3. При освещении пешеходных дорожек светильники допускается

устанавливать на высоте не менее 3 метров.

4. Светильники, установленные у входов в здание, рекомендуется

присоединять к групповой сети внутреннего освещения. Над каждым входом

в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники,

обеспечивающие уровень средней яркости освещения не менее

установленных норм, предусмотренных СНиП.

5. Питание сетей уличного освещения должно производиться

непосредственно от распределеительных пунктов или вводов осветительной

сети здания при условии, что уличное освещение должно управляться через

фотореле и оснащено расчетными приборами учета электрической энергии.

6. Управление уличным освещением осуществляется через фотореле.

Устройство управления сетью уличного освещения может быть основано на телемеханическом методе передачи данных (прием сигнала от пульта управления по телефонным парам) или на передаче данных по выделенным линиям волоконно-оптического кабеля, каналам системы GPRS и GSM.

7. Отказы в работе муниципальных объектов уличного освещения,

связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор,

отказом системы управления наружным освещением должны устраняться

специализированной организацией немедленно после обнаружения.

8. Учет потребляемой электроэнергии для уличного потребления

производится по показаниям электросчетчиков, установленных на

трансформаторных подстанциях.

4. Организация содержания, технического обслуживания и эксплуатации

объектов уличного освещения

1. Ремонт, реконструкция и строительство муниципальных объектов

уличного освещения производится за счет местного бюджета.

2. С целью организации текущего содержания, технического обслуживания и эксплуатации муниципальных объектов уличного освещения администрация Яфаровского сельсовета передает в порядке, установленном в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальные объекты уличного освещения специализированной организации, осуществляющей уличное освещение (далее - организация).

3. Организация:

1) совместно с главой администрации Яфаровского сельсовета производит плановые осмотры муниципальных объектов уличного освещения;

2) обеспечивает надлежащее состояние и безопасность

распределительных и питающих линий уличного освещения;

3) осуществляет ежемесячно снятие показаний приборов учета электрической энергии, потребленной муниципальными объектами уличного

освещения.

5. Финансовое обеспечение уличного освещения на территории

муниципального образования Яфаровский сельсовет

Финансовое обеспечение уличного освещения на территории

муниципального образования Яфаровский сельсовет осуществляется за счет

средств местного бюджета, допускается привлечение инвестиций и других

источников финансирования, предусмотренных действующим

законодательством.

_____________________________