| КОРЕШОК ПАМЯТКИ «_____» ______________ 20 ___г. ______________________________ село (поселок) гр-ну (ке) ________________________ _______________________________ _______________________________ проживающему по адресу: с.(п.)___________________________ ул._____________________________ дом № __________ кв.№ _________ в целях защиты жизни, здоровья граждан и их имущества от пожаров, разъяснены основные меры пожарной безопасности в быту и действия при пожаре так же правилам пожарной безопасности в быту по месту жительства обучено ________ членов его (её) семьи С памяткой о мерах пожарной Линия отреза безопасности ознакомлен(а), экземпляр получил(а) ____________________________________ (подпись) | ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Граждане должны: - выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожароопасном отношении веществами, материалами и оборудованием; - обеспечивать собственные помещения и строения средствами тушения пожаров и противо-пожарным инвентарём (жилые дома – 1 огнетушителем емкостью не менее 5 литров, в летнее время бочкой с водой и ведром; гараж – огнетушителем, группу построек – ящиком с песком емкостью 0,5 куб.м., 1 богром, 1 топором); - не допускать использование некалиброванных плавких вставок («жучков») в аппаратах защиты электросетей от перегрузок и коротких замыканий; не допускать применения (самодельных) электронагревательных приборов, не допускать использование повреждённых розеток, рубильников, и других электроустановочных изделий; - не допускать использование неисправных газовых приборов, а так же установку (размещение) мебели и других горючих предметов и материалов на расстоянии менее 0,2 м. от бытовых газовых приборов по горизонтали и не менее 0,7 м. – по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами), не допускать эксплуатацию теплопроизводящих установок при подтекании (утечке газа) из систем топливоподачи, не допускать эксплуатацию неисправных печей и других отопительных приборов, не оставлять без присмотра топящиеся печи, а так же поручать надзор за ними малолетним детям, не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ и следить за степенью нагрева поверхностей и дымовых каналов печей и не перекаливать печи, очичать от сажи печи и дымоходы, оборудовать печи и другие отопительные приборы предтопочным листом размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов и не допускать расположение топлива, и других горючих веществ и материалов на предтопочном листе, размеры разделок печей и дымовых каналов с учетом толщины стенки печи выполнить равным 500 мм до конструкций зданий из горючих материалов, на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы побелилить. - не допускать курение в жилых помещениях и надворных постройках, не допускать разведение костров, сжиганиие отходов и тары на расстоянии ближе 50 м от зданий и сооружений; - не допускать несанкционированное перекрытие проездов к зданиям и сооружениям, использования противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. Действия при пожаре: В случае обнаружения пожара не паникуйте, сообщите о нём в подразделение пожарной охраны по телефону 01, сотовый 101, 112 и примите возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. В первую очередь выносите документы и уже по возможности другие материальные ценности. Также старайтесь не открывать окна, дверные проёмы, чтобы не создавать приток кислорода в зону горения. Запрещается тушить водой находящиеся под напряжением электроприборы, горящие масла, бензин и т.п. данные вещества следует тушить песком, землёй (в т.ч. из цветочных горшков) или накрыть очаг пожара плотной шерстяной тканью, а электрооборудование к тому же обесточить. При возгорании масла на сковороде или другой емкости накрыть их крышкой. По прибытию пожарных подразделений предупредите пожарных о наличие баллонов с газом, ёмкостей с ЛВЖ, ГЖ других взрывоопасных веществ и материалов. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ! Не оставляйте без присмотра малолетних детей, пожилых граждан, а также инвалидов, которые в случае пожара не смогут самостоятельно покинуть помещение, в котором произошло возгорание (пожар), убирайте от них в недоступные места спички, зажигалки, свечи и другие пожароопасные предметы, не доверяйте им зажигание конфорок газовых плит, горелок печного оборудования. Оборудуйте жилые помещения автономными дымовыми пожарными извещателями. По вопросам в области пожарной безопасности обращайтесь в ОНД и ПР по Шарлыкскому и Александровскому районам по адресу: Оренбургская область, ул. Советская, д. 182, с. Шарлык, 461450 Телефон (35358) 2-12-12 Факс 2-12-12 |
| --- | --- |